## 设备校准清单
序号 | 编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 安装日期 | 检定、校准、验证 | 采购日期 | 最早校准日期 | 最近校准日期 | 下次校准日期 | 下次验证日期 | 验证周期 | 备注
1 | HS-FX-001 | 电子天平 | YP-20002B | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
2 | HS-FX-002 | 分析天平 | AUW120D | 日本Shimadzu公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
3 | HS-FX-003 | 漩涡振荡器 | YM-H8 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司
4 | HS-FX-004 | 超声波清洗机 | JP-020S | 深圳洁盟清洗设备有限公司
5 | HS-FX-005 | 台式离心机 | TGL-18C | 上海安亭科学仪器厂
6 | HS-FX-006 | pH计 | FE28 | 梅特勒托利多科技有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
7 | HS-FX-007 | 电热恒温水浴锅 | SYG-2-4 | 天津泰斯特仪器有限公司
8 | HS-FX-008 | 液相质谱联用仪 | Q Exactive | 赛默飞世尔科技有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
9 | HS-FX-009 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 上海一恒科学仪器有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
10 | HS-FX-010 | 温湿度计 | HTC-2 | 博飞仪器仪表 | [5 empty] | 2025.05.21 | 2026.05.20
11 | HS-FX-011 | 温湿度计 | HTC-2 | 博飞仪器仪表 | [5 empty] | 2025.05.21 | 2026.05.20
12 | HS-FX-012 | 温湿度计 | HTC-1 | 博飞仪器仪表
13 | HS-FX-013 | 温湿度计 | HTC-1 | 博飞仪器仪表
14 | HS-FX-014 | 隔膜真空泵 | GM-1.0A | 天津市津腾实验设备有限公司
15 | HS-FX-015 | 高效液相色谱仪 | waters2695 | Waters | [5 empty] | 2025.05.14 | 2027.05.13
16 | HS-FX-016 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 岛津 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2027.05.13
17 | HS-FX-017 | MALDI-TOF | 8030 | 岛津 | [9 empty] | 转至石家庄
18 | HS-FX-018 | 氮吹仪 | JXDC-200 | 拓赫机电科技（上海）有限公司 | [5 empty] | 2024.04.25
19 |  | 移液枪 | 数量10把 | — | [9 empty] | —
20 |  | 移液管 | — | — | [9 empty] | —
21 |  | 容量瓶 | — | — | [9 empty] | —
22
23 | HS-FX-019 | 紫外分光光度计 | T70
24 | HS-FX-020 | 玻璃温度计 | — | — |  |  | 2025.03.20 |  |  | 2025.05.21 | 2026.05.20
25 | HS-FX-021 | 超净工作台 | SW-CJ-1CU | 浙江孚夏医疗科技有限公司
26 | HS-FX-022 | 超净工作台 | SW-CJ-1B | 浙江孚夏医疗科技有限公司
27 | HS-FX-023 | 生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 浙江孚夏医疗科技有限公司
28 | HS-FX-024 | 隔水式培养箱 | GHP-9080 | 上海一恒科学仪器有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
29 | HS-FX-025 | 生化培养箱 | BSP-100 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
30 | HS-FX-026 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50G | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
31 | HS-FX-027 | 超声波细胞粉碎机 | JY92-IIN | 宁波新芝生物科技有限公司
32 | HS-FX-028 | 热盖金属浴 | 1B-10HL | 杭州奥盛仪器有限公司
33 | HS-FX-029 | 电泳仪 | JY300E | 北京君意东方电泳设备有限公司
34 | HS-FX-030 | 离心机 | Mini-Smart | 北京鼎昊源科技有限公司
35 | HS-FX-031 | 离心机 | Mini-Smart | 北京鼎昊源科技有限公司
36 | HS-FX-032 | 小型静音高速微量离心机 | Micro-Smart | 北京鼎昊源科技有限公司
37 | HS-FX-033 | 手提式压力灭菌锅 | YXQ-LS-24SII | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | [9 empty] | 报废
38 | HS-FX-034 | PCR仪 | Veriti | 赛默飞世尔科技有限公司
39 | HS-FX-035 | 手提式压力灭菌锅 | YXQ-LS-24SII | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
40 | HS-FX-036 | 手提式臭氧机 | GN-B05S | 安徽杰禹电子科技有限公司
41 | HS-FX-037 | 集菌仪 | JF-ZJ-808A | 旌斐科技有限公司
42 | HS-FX-038 | 二氧化碳培养箱 | BPN-CH | 上海一恒科学仪器有限公司 | [5 empty] | 2025.05.14 | 2026.05.13
43 | HS-FX-039 | 显微镜 | XD20 | 宁波舜宇仪器有限公司 | [5 empty] | 2024.05.10
44 | HS-FX-040 | 恒温振荡器 | THZ-98A | 上海一恒科学仪器有限公司
45 | HS-FX-041 | 脱色摇床 | TM-180 | 常州托曼仪器制造有限公司
46 | HS-FX-042 | 超净工作台 | SW-CJ-1D | 苏州净化设备有限公司
47 | HS-FX-043 | 砝码 | — | — | [5 empty] | 2025.05.19 | 2026.05.18
48 | HS-FX-044 | 冰箱 | BCD-218WLDPPU1 | 海尔冰箱
49 | HS-FX-045 | 冰箱 | HR-589WKP | 华凌冰箱
50 | HS-FX-046 | 卧式超低温保存箱 | DW-86W28 | 浙江捷盛低温设备有限公司
51 | HS-FX-047 | 温度计 | HTC-1 | 金华龙科芯科技有限公司
52 | HS-FX-048 | 温度计 | HTC-1 | 金华龙科芯科技有限公司
53 | HS-FX-049 | 电子温湿度计 | JL112D | 深圳市二十五度科技有限公司
54 | HS-FX-050 | 防干烧水浴锅 | SN-HWS-1F | 上海尚普仪器
55 | HS-FX-051 | 蛋白纯化系统 | AutoPre 100D-M402 | 苏州英赛斯智能科技有限公司
56 | HS-FX-052 | 温湿度计 | HTC-1S | 衡水正旭电子科技有限公司 | [5 empty] | 2025.05.12 | 2026.05.11
57 | HS-FX-053 | 温湿度计 | HTC-1S | 衡水正旭电子科技有限公司 | [5 empty] | 2025.05.12 | 2026.05.11
58 | HS-FX-054 | 风速仪 | 425 | 德国德图集团
59 | HS-FX-055 | 风量罩 | 9380 | 美国TSI
60 | HS-FX-056 | 尘埃粒子计数器 | ND6350T | 苏州诺达净化科技有限公司
61 | HS-FX-057 | 酶标仪 | MB-580 | 深圳市汇松科技发展有限公司
62 | HS-FX-058 | 生化培养箱 | LRH-150 | 上海一恒科学仪器有限公司
63 | HS-FX-059 | 喷淋装置
64 | HS-FX-060 | 阳性传递窗
65 | HS-FX-061 | 洁净传递窗